# Installation du Raspberry 2
démarrage en septembre 2017
Objectifs : repartir avec ce nouveau raspberry pour avoir un calcul des températures de la chaudière. Dans un deuxième temps, on pourra allez plus loin avec des commandes éventuelles. A voir.

## Le matériel de base
- Raspberry Pi 2, Model B, 1GB RAM
- Un carte micro SD 16Go
- Une alimentation 5v – 2A (puissance un peu inférieur au préconisation 2,5A)
- Un Ecran Plat Moniteur 7 Pouce HD 1024*600 TFT pour Raspberry Pi 3 2B B RPi 1 B+ A+ avec HDMI câble VGA Input, DVD VCR voiture avec télécommande Kumna (alimentation 12V - 1A)

## Création de la carte micro SD
Pour cela je suis passé par mon PC/Tablette Assus et en prenant les infos sur le site Rasbian
https://raspbian-france.fr/creez-carte-sd-raspbian-raspberry-pi-windows/
On va chercher la dernière version rasbian à installer
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest
La page propose de passer par un logiciel Win32DiskManager pour charger la carte. C’est ce que j’ai fait en suivant les instructions.
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download

Remarque 1 : j’avais un support de carte SD dans lequel j’insérais ma micro SD. J’ai essayé à plusieurs reprises d’enregistrer ma carte en passant par ce biais, mais à chaque fois, je n’ai pas réussi à aller jusqu’au bout. Donc prudence.
Remarque 2 : Il existe une version ubutu : Ubuntu MATE pour le raspberry. Je n’ai pas encore tenté de partir là-dessus. Mais c’est une option à tester peut-être un jour.

## Installation et première configuration du raspberry
Attention toute cette partie a été faite avec écran, clavier et souris.

- Une fois la carte prête, on peut lancer le raspberry et miracle tout fonctionne du premier coup.
- Pour la configuration de base, j’ai suivi le tuto suivant :
https://raspbian-france.fr/installer-raspbian-premier-demarrage-configuration/
En résumé :
Maj Avril 18 – suite à une troisième relance d’une configuration complète de raspbian. Je viens de trouver la solution pour que lors d’un sudo je sois obligé de rentrer le mot de passe : il faut aller ouvrir dans /etc/sudoers/010_pi-nopasswd fichier qui ne comporter qu’une seule ligne qui dit que Pi peux tout faire. Je l’ai mis en commentaire (je pense que l’on pourrait annuler le fichier, mais prudence)
  - Sur le terminal <sudo raspi-config> pour lancer la configuration
  - modification du mot de passe : « raspberryMiss »
    c’est assez bizarre, mais j’ai l’impression qu’il ne tient pas compte du mot de passe créer : lorsque l’on refait un sudo, il ne demande rien.
  - Ensuite réglage du clavier en AZERTY, langage en français,
  - Activation du SSH (important pour la suite) : contrairement à ce qui est préconisé sur la page web, il faut aller sur la 5ème option : <Interfacing options> puis sur la deuxième ligne <P2 SSH> et demander à mettre en fonctionnement (enable).
  - On termine par le classique <sudo apt-get update> - <sudo apt-get upgrade> et la base y est.

## Installation des programmes pour créer un serveur web
Le principe ici est d’installer l’ensemble du package LAMP pour avoir un serveur opérationnel.
J’ai suivi en partie le tuto sur Raspbian-france mais en aménageant un peu quelques éléments.
https://raspbian-france.fr/installer-serveur-web-raspberry/

ATTENTION : sur la page ci-dessus, lors de l’installation de Mysql, il est proposé de supprimer le root et de le recréer. Cette technique fonctionne effectivement, sauf qu’après, lors de l’installation de phpmyadmin, j’ai été coincé que l’utilisateur root n’avait pas tous les privilèges (création de nouvel utilisateur et droits de ces derniers).
La solution qui est préconisée dans les commentaires de la page sous la forme de
<sudo mysql -u root -p> pour donner un mot de passe à root sans le supprimer, semble ne pas fonctionner vraiment mieux.
Après beaucoup de recherches, j’en arrive à la conclusion suivante :
1/ le root de mysql n’a pas besoin de mot de passe car pour y aller par le terminal on demande le mot de passe du root de l’ordinateur → sudo mysql
2/ Du coup, on ne peut pas ouvrir une session Phpmyadmin avec le root car ce n’est pas possible sans mot de passe (c’est phpmyadmin qui n’admet pas de connexion sans mot de passe).
3/ Du coup, il faut créer une table et un utilisateur associé à partir du terminal. Ensuite sur phpmyadmin on peut se connecter directement avec le nom de cet utilisateur et on a accès à la table en question (c’est ce qui m’intéresse en fait).

1. Installation de Apache2, Php5 et Mysql
  <sudo apt-get install apache2 php mysql-server php-mysql>
  Attention, contrairement à ce qui est proposé sur le site, on installe php et non php5 et php-mysql et non php5-mysql (c’est ce qui est proposé sur le site ubuntu – installation server web LAMP : https://doc.ubuntu-fr.org/lamp). Sur ce site on rajoute la librairie : libapache2-mod-php je l’ai donc installé également.
2. Test du fonctionnement en passant par http://localhost/ → ok
3. Test du fonctionnement de php : écrire un petit fichier php et le mettre dans le répertoire /var/www/html/ → ok
4. Test du fonctionnement de Mysql (voir site raspbian) → ok
5. D’après les infos, Phpmyadmin fonctionne avec MariaDB (qui est la version plus libre que Mysql) donc on install
  <sudo apt-get install phpmyadmin>
  ATTENTION : j’ai lu quelque part qu’il ne fallait pas demander l’installation de phpmyadmin par db-config, j’ai donc répondu non à cette question et du coup pas de mot passe demandé pour phpmyadmin et pas de base phpmyadmin présente dans les bases.
  C’est ici, lors de l’installation de phpmyadmin qu’un mot de passe est demandé : raspberryMiss
Pour l’instant ça coince avec Mysql ou mariaDB qui m’indique toujours une erreur et du coup le problème de mot de passe bloque lorsque je lance phpmyadmin.
## Installation d’une nouvelle base pour la suite
Voir le nouvel encadré sur l’installation de mysql – voir ci-dessus
A faire donc en mode terminal en lançant <sudo mysql>
- création d’un nouvelle base : pi - <CREATE DATABASE pi>
- création d’un nom d’utilisateur : raspberryPi en mode local - <CREATE USER 'raspberryPi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'raspberryMiss';>
- Mot de passe : raspberryMiss
- Donner les droits complets à cet utilisateur pour cette base - <GRANT ALL PRIVILEGES ON pi.* TO 'raspberryPi'@'localhost';> on peut rajouter au bout de la ligne <WITH GRANT OPTION> ce qui permet à l’utilisateur de créer des nouveaux utilisateurs (à utiliser avec parcimonie et si nécessaire vraiment)
Avec le logiciel PhpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin/) on peut ouvrir le logiciel avec ce nom d’utilisateur et ce mot de passe. On arrive alors sur la base et on a tout les droits pour modifier cette base.
## Installation d’un répertoire spécifique pour un site
Utiliser la commande
<sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf>
rajouter à la fin du fichier avant </VirtualHost>
Alias /chauffage /home/pi/projects/chauffage/www/
<Directory /home/pi/projects/chauffage/www>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        <RequireAny>
        Require ip 127.0.0.1
        Require ip 192.168.1.0
        Require ip 192.168.1.20
        Require ip 192.168.1.22
        Require ip 192.168.1.23
        </RequireAny>
</Directory>
les adresses ip correspondent aux adresses des machines à partir duquel on peut lancer la page web du raspberry.
- Relancer le serveur apache <sudo /etc/init.d/apache2 restart>
- Il faut créer le répertoire et mettre un fichier php dans le répertoire /home/pi/projects/chauffage/www
- tester en lançant http://localhost/chauffage
## Tester le fonctionnement en SSH à partir d’un ordinateur distant
### Sur une machine Ubuntu
- tapez <ssh pi@192.168.1.23>
- La machine demande le mot de passe et à la première connexion, elle demande une confirmation de cette adresse
### Sur une machine windows
Il faut passer par un logiciel comme PUTTY qui permet de lancer une connexion en SSH, il faut juste intégrer l’adresse ip du server et on y accède directement (attention à la première connexion, il y a encore un message qui demande une confirmation sur le site demandé)
## Installation du serveur FTP
Pour la suite de la procédure, on sera amené à télécharger des fichiers par FTP (le raspberry devenant un serveur sans clavier et sans clé usb, le transfert FTP est le seul moyen pour télécharger des fichiers). On va donc effectuer les transferts par FileZilla, mais il faut configurer le raspberry comme serveur FTP. Pour cela
Installation du serveur : <sudo apt-get install vsftpd>
Pour pouvoir télécharger des fichiers sur le serveur (par défaut on peut télécharger à partir du serveur, mais pas envoyer un fichier sur le serveur), il faut modifier la configuration du serveur
- Ouvrir le fichier de configuration < sudo nano vsftpd.conf>
- Modifier la ligne en enlevant le symbole commentaires <write_enable=YES>
On peut maintenant utiliser FileZilla et avec l’adresse IP du raspberry, son identifiant et mot de passe transférer dans les deux sens des fichiers.
# Partie mise en place du projet
## Principe de fonctionnement général
### Coté physique (le hard)
On a des capteurs qui sont branchés directement sur le Raspberry. Dans un premier temps, il s’agit de capteurs de température, mais on peut imaginer d’autres types de capteurs (lumière, ou autres) et pourquoi pas des relais qui seraient commandés par le Raspberry pour mener des actions.
### Coté logiciel (le soft) – récupération des données et commande d’action
Cette partie nécessite d’avoir un ou des programmes qui tourne en permanence et qui va récupérer les données et éventuellement commander les opérations extérieures. C’est le principe du fichier worker.php qui est lancé par un crontab de façon répéter (à régler).
Les données sont stockées dans une base de données qui permettra de gérer les évolutions.
### Coté logiciel (le soft) – affichage d’information
Il faut aussi prévoir d’afficher les informations Ici on a une page web qui est lancé au démarrage du raspberry, une partie de cette page est statique et une partie est rafraichie à intervalle régulier pour intégrer les modifications des informations.
Ces données seront lues dans la base de données.
### Organisation des fichiers de présentation et de la base de donnée
Pour résumer
- On a un processus daemonize.php qui tourne en permanence et qui lance un script worker.php régulièrement (toutes les 5 secondes).
- Le système, par l'intermédiaire du crontab vérifie toutes les minutes si le processus est bien en cours d'activités sinon, il le relance (en cas d'arrêt et relance de la machine par exemple).
- Le script worker.php lit les informations des capteurs et écrit l'information dans la base
- On a ensuite un fichier index.php qui est dans la racine /var/www/index.php qui va chercher l'information dans la base et qui les inscrit sur la page qui est rafraichit toutes les 5 secondes (par la balise Meta ou la méthode en ajax).
### Détails sur le fonctionnement web
- Fichier index.php c'est le fichier sur lequel démarre le site. Le principe est que part l'intermédiaire d'une bibliothèque Jquery et d'une fonction JavaScript : script.js, on intègre le fichier refresh.php dans la Div dont l'id est 'rafraichir'.
- Fichier refresh.php : c'est ce fichier qui affiche les informations sur l'écran. Inclusion du fichier configBase.inc pour régler les connections à la base et functions.inc qui regroupe les fonctions en lien avec les recherches. Le fichier écrit les infos sur les températures des capteurs avec la fonction recupererAffichage() qui va chercher dans la base les infos dans la table ‘capteurs’.
- Fichier daemonize.php (voir explication ci-dessus) lance le fichier worker.php (voir la ligne 49) toutes les 5 secondes (voir ligne 69).
- Fichier worker.php va lire un tableau $capteurs qui est créé manuellement dans le fichier function.php. Pour chaque nom de capteur, à l'aide de la fonction lectureCapteurDS18B20() il va chercher l'information dans le répertoire /sys/bus/w1/devices/$idCapteur/w1_slave et la modifier avant de l'enregistrer dans la base à l'aide de la fonction transmettreAffichage(). Les infos sont enregistrées dans la table ‘capteur’.
- Dernière étape du fonctionnement (dernière étape pour l'instant) : le crontab va lancer toutes les 10 minutes le fichier enregistrementDonnees.php toutes les 10 minutes (voir ci-dessus la partie sur le lancement daemon qui explique le crontab). Ce fichier, va chercher dans la table affichage (qui est modifiée toutes les 5 secondes – voir le fichier worker.php) les données pour chaque capteur et va les enregistrer dans la table donnees avec la date et l'heure.
## Quelques astuces pour lancer le raspberry en mode de production finale
L’ensemble de ces astuces ont été trouvé dans un premier temps en anglais ici :
https://blog.niteo.co/raspberry-pi-boot-to-browser/
### Démarrage du Raspberry sur la page web /www/index.php et suppression de la mise en veille
Sur le Raspberry pi 2 et 3 on trouve le navigateur Chromium et la procédure ci dessous a besoin du navigateur Midori qui tourne mieux et qui est moins lourd (a voir à l’usage). Donc :
<sudo apt-get install midori>

https://www.framboise314.fr/raspbian-tout-un-tas-de-trucs/#Demarrer_le_Raspberry_Pi_sur_une_page_web_en_plein_ecran
 Il faut donc modifier le fichier autostart. Attention sur le site, on fait référence au mauvais fichier autostart qui n’est pas lié à la session pi. Il faut donc bien suivre le lien du fichier ci-dessous
<sudo nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart >
Diésez les lignes d’origine et ajoutez les lignes suivantes :
#@lxpanel --profile LXDE
#@pcmanfm --desktop --profile LXDE
#@xscreensaver -no-splash
# Démarrage automatique de Midori
# Pas de mise en veille
@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
@midori -e Fullscreen -a http://192.168.1.23/chauffage
ATTENTION : J’ai eu des soucis sur la veille de mon écran malgré les différentes options suivies sur le site cités ci-dessus. Je me suis rendu compte après pas mal de tests que le problème venait d’une option directement sur mon écran qui avait une mise en veille au bout de 10 minutes (modifié ensuite directement dans le menu de l’écran).
## Rafraîchissement de la page régulièrement
Dans la suite du projet, il sera nécessaire de relancer la page web à intervalle très régulier pour faire apparaître l’évolution des températures. Deux méthodes sont proposées, la première assez simple mais gourmande en temps et l’autre plus compliquée à mettre en œuvre mais plus discrète dans son fonctionnement.
### Méthode 1 – les méta données
Avec cette méthode il suffit de rajouter une méta donnée en début du fichier à rafraichir. Comme ici :
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="5"; URL="http://<?php echo $_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
La mise à jour de la page est un peu lourde à chaque fois.
### Méthode 2 – un script particulier
- On peut pour commencer mettre à jour la plate forme java (je ne sais pas si ça change quelque chose) <sudo apt-get install default-jdk>
- J’ai pas mal galérer aussi, pour des problèmes de droits de fichiers. J’ai pris l’option de donner beaucoup de droit sur les fichiers dans la racine www/ voici la commande :
  <chmod -R 755 www/> (il faut être dans le répertoire qui contient le répertoire www/
- Pour cette méthode, il faut charger trois fichier en plus du fichier index
  1. jquery-3.3.1.js → dernière bibliothèque Jquery qui fait fonctionner le tout
  2. script.js → c’est le script qui va faire appel à la bibliothèque et lancer le contenu php qui se trouve dans un autre fichier et rafraichir toutes les secondes (à paramétrer) entre les Div qui porte le nom rafraichir (possible de modifier)
  3. refresh.php → c’est le fichier qui contient le code php et qui est rafraichi régulièrement.
Le principe lorsque ça fonctionne, on a la page index avec la partie fixe de la page et refresh.php avec le code qui est la partie qui va être rafraichit régulièrement.
## Mise en place du lancement régulier de fichiers par le Raspberry (Daemon)
Principe : le principe initial qui a été retenu (on testera pour voir si on peut le simplifier)
- A partir d’un Crontab → on lance régulièrement un fichier launcher.sh (toutes les 5 secondes)
- A partir du fichier launcher.sh → tester si le fichier daemonsize.php est en cours d’utilisation sinon on le lance
- A partir du fichier daemonsize.php → qui tourne en permanence et qui va relancer régulièrement le fichier worker.php
- A partir du fichier worker.php → qui va aller lire les infos dans les capteurs et qui va enregistrer dans la table ‘affichage’ ces infos.
L’objectif de ce cheminement est d’avoir un fichier daemon qui tourne en permanence et qui a chaque fois ‘tue’ le processus du fichier worker avant de le relancer. Sans cet élément on aurait une saturation de la mémoire.
Dans le principe initial, de plus on a un autre fonctionnement :
- Toujours à partir du crontab → on lance régulière un fichier enregistrementdonnees.php (toutes les 10 minutes)
- A partir du fichier enregistrementdonnees.php → on va chercher les infos dans table la ‘capteurs’ et recopier dans la table ‘donnees’.
Ici on va beaucoup plus vite mais le fichier est lancé que toutes les 10 minutes et avec le crontab on peut lancer au mieux toutes les minutes ce qui est long pour le fichier worker.
### Mise en place d’un crontab
- Il faut enregistrer le fichier launcher.sh dans le répertoire /home/pi/projects/chauffage/www/ArrierePlan
- Editer le crontab de pi → <sudo crontab -e> une demande avec quel éditeur on souhaite travailler (par habitude je prends nano – proposition 2)
- on rentre en fin de fichier la ligne suivante :
  * * * * * /bin/bash /home/pi/projects/chauffage/www/ArrierePlan/launcher.sh > /dev/null 2>&1
  toutes les secondes lancement du fichier launcher.sh et la fin de la ligne évite que l’administrateur recoive un mail à chaque lancement du fichier ou erreur. Du coup, on a aucun retour à ce niveau si le launcher est lancé.
- Dans un deuxième temps une deuxième ligne a été rentrée pour enregistrer les données dans la base toutes les 10 minutes
  */10 * * * * /usr/bin/php /home/pi/projects/chauffage/www/ArrierePlan/enregistrementDonnees.php > /dev/null 2>&1

Quelques éléments pour le test :
pour tester si le cron fonctionne, modifier la fin de la ligne </tmp/log_cron 2>&1> ceci aura pour effet d’écrire dans un fichier log_cron l’ensemble des erreurs qui sont engendrées par le lancement du fichier. Pensez à le remodifier ensuite.
### Fichier Daemonize.php
Note provisoire : dans les tests j’ai un moment modifié le php.ini pour que les fonctions pcntl_fork() et autres soient activées. Après test, ce n’est pas nécessaire, même non activées ces fonctions n’empêchent les fichiers de tourner normalement.
- C’est ce fichier qui va en permanence lancer le fichier worker.php en faisant une pause de 5 secondes (voir ligne 69 pour le réglage)
- La difficulté pour ce fichier, est qu’il ne peut pas être traité sur une interface web. Certaines fonction de pcntl n’accepte pas ce mode de lancement.
- Le retour d’erreur que j’ai pour l’instant est le suivant :
- « PHP Warning: pcntl_exec(): Error has occurred: (errno 8) Exec format error in /home/pi/projects/chauffage/www/ArrierePlan/daemonize.php on line 59 »
  Plusieurs éléments m’ont permis de sortir de l’impasse :
    1. le problème des droits sur le fichier qui se modifie régulièrement lors de changement => <chmod 755 NomDuFichier>
    2. j’avais pour des tests modifier la 1ère ligne des fichiers exécutables => bien penser à mettre les lignes suivantes
       pour les fichiers sh → <#!/bin/bash>
       pour les fichiers php → <#!/usr/bin/php>
    3. Enfin dans le crontab on a vu qu’on peut rentrer les erreurs dans un fichier log ce qui permet de voir si il y a un soucis.
    4. Dans le fichier launcher.php on a prévu d’envoyer dans un fichier /tmp/log_launcher la date et l’heure ou le fichier lancer daemonize.php.
    5. Attention pensez à remettre en arrêt tous ces tests par la suite pour éviter d’avoir des fichiers volumineux et inutiles.
## Installation des capteurs
Les capteurs utilisés sont des capteurs DS18B20 qui fonctionne avec le protocole 1-wire (one-wire).
Branchements
Un site parmi beaucoup d’autres propose une explication sur l’installation :
http://supertos.free.fr/supertos.php?page=1736
### Le branchement
les éléments à prendre garde sont les suivants :
- Respect du branchement. J’ai passé un bon bout de temps à tester et re-tester pour me rendre compte que j’avais mal positionné ma résistance.
- Attention également à bien mettre le capteur dans le bon sens. Sur le site, on présente bien le capteur de base et non pas les sondes comme beaucoup de sites.
### Paramétrage et lecture sur le Pi
Ici, pas mal de galère lors de l’installation, pour aboutir à une lecture des capteurs. La méthode qui semble fonctionner est un peu différente de celle proposée sur les sites en général. Il semblerait que les dernières versions de Rasbian ne fonctionne plus tout à fait de la même façon.
Modifier le fichier de configuration du raspberry : <sudo raspi-config>
  - sélectionner <Advanced Option>
  - sélectionner <1-wire> et dite oui pour l’activer
Cette partie est un peu plus nébuleuse et demande d’avoir des confirmations (points 2 et 3)
  - Modifier le fichier config du démarrage <sudo nano /boot/config.txt>
  - rajouter la ligne suivante <dtoverlay=w1.gpio,gpiopin=4> ce dernier numéro correspond à la borne du gpio sur lequel est branché la sonde.
1. Modifier le fichier de modules <sudo nano /etc/modules>
   rajouter les deux lignes suivantes : <modprobe w1-gpio> et <modprobe w1-therm>
2. A partir d’ici la démarche est toujours celle proposée sur tous les sites
  - Allez sur le répertoire devices : <cd /sys/bus/w1/devices>
  - lister les répertoires de devices <ls -l>
  - Théoriquement on voit apparaître des répertoires commençant par 28-xxx (autant qu’il y a de capteurs). Allez sur l’un de ces répertoires :: <cd 28-xxx>
  - Lire le fichier du capteur : <cat w1_slave> qui fournit deux lignes. La deuxième ligne donne la température en hexa et en degrès.

# Compléments d’installation
## Mise en place d’un bouton arrêt
Il s’agit ici avec un bouton poussoir d’arrêter proprement la machine.
### Coté physique
Ici rien de bien particulier, il s’agit de brancher le bouton poussoir entre une des bornes GPIO (ici on prend la borne n°22 – appelée GPIO 25 et pour wiringPi borne 6 – voir le schéma https://fr.pinout.xyz/pinout/wiringpi) et la masse. Attention à bien lire le coté soft car un simple branchement pourrait cramer le raspberry.
### Coté Soft – première étape installation wiringPi
Cette bibliothèque écrite en C++ va me permettre de gérer les bornes GPIO.
http://www.geekland-leblog.fr/installer-wiringpi-sur-raspberry-pi/
- A ce niveau, je n’ai pas eu à l’installer, elle l’était déjà, mais je pense avoir du faire l’installation lorsque j’ai fait des essais avec le branchement de l’Arduino (voir à la fin du fichier). En cas de reprise à zéro du projet, il faudra voir si la bibliothèque est installer de base ou si il faut l’installer.
- Pour tester <gpio -v> qui donne la version et donc l’existence en même temps de la bibliothèque.
### Coté soft – le principe de fonctionnement
Ici, je me suis inspiré d’une méthode préconisé par ce site :
Le principe est de tester sur une page en php qui tourne en permanence si le bouton est appuyé, si c’est le cas, on va créer un fichier bidon « shutdown » dans un endroit précis. Un daemon gérer par le root va en permanence (presque) vérifier si il y a existence du fichier « shudown » et va éteindre le Raspberry en ayant au préalable supprimer le fichier « shutdown ». Ce passage par un fichier est nécessaire pour des questions de droits : l’utilisateur qui gère la page internet n’a pas les droits pour arrêter la machine.
Pour mettre en œuvre tout cela :
1. Créer un programme de démarrage « launcher_gpio.sh » « launcher_gpio.php » qui va initialiser les infos sur les GPIO. Il faut en effet mettre une borne GPIO à 1 et le fait d’appuyer sur le bouton poussoir va la mettre à 0
  <system (« GPIO IN 6 »)> le bouton est branché sur la borne du GPIO 25 (n° 6 dans la bibliothèque) et la masse – voir le schéma : https://fr.pinout.xyz/pinout/wiringpi#
  <system (« GPIO 6 up »)> ici, il faut utiliser la résistance interne du raspberry pour éviter les surchauffes. La borne GPIO 25 passe ainsi à 1.
2. Pour que ce programme soit lancé au démarrage, j’ai utilisé la méthode qui consiste à créer des fichiers .desktop et qu’il faut placer dans le répertoire </etc/xdg/autostart>. Il faut enregistrer un ensemble d’éléments tels que décrit dans le site :
  https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/application_demarrage
  la ligne importante étant surtout celle-ci
  <Exec=php home/pi/projects/chauffage/launcher_gpio.php>
  et apparemment (je n’ai pas testé sans cette ligne mais c’est indiqué dans le site) :
  <X-GNOME-Autostart-enabled=true>
3. Dans le programme refresh.php qui est relancé en permanence sur la page index.php, j’ai ajouté les éléments de vérification de la borne 25
  <exec ( "gpio read 6", $status );;>
  on test la variable $status et on créé un fichier shutdown (on aurait pu l’appeler toto) si la variable est égale à 0. <exec("touch /home/pi/projects/chauffage/shutdown")>
  Attention à bien gérer le répertoire ou l’on copie le fichier shutdown, il faut que l’utilisateur www-data (celui qui gère la page php) peut écrire dans ce répertoire.
4. Dans le fichier launcher.sh qui est relancé par le cron toutes les minutes on vérifie l’existence du fichier shutdown et si il est présent on le supprime (pour la prochaine relance) <rm -f /home/pi/projects/chauffage/shutdown> et on éteint la machine </sbin/shutdown now>
  Attention pour l’instant j’ai utilisé le répertoire chauffage pour installer le fichier shutdown, mais il faudra prévoir un autre répertoire pour les problèmes de sécurité.

# Modification du projet en passant par un Arduino

Septembre 2018 : Abandon du projet car je n’ai pas réussi à établir un lien au niveau du langage I2C
L’idée est de tester de laisser l’Arduino pour mesurer en continu les informations de lecture des capteurs. L’intérêt est que c’est le principe de l’Arduino que de travailler en continu. On évite ainsi toute l’organisation du pi et du daemonize et ainsi éviter les surcharges du processeur (c’est ça qu’il faut tester.
Le problème est de savoir comment transmettre les infos au pi. Deux principes sont à envisager :
- A chaque changement de température d’un capteur on envoi l’infos au pi qui l’enregistre dans la base. A tester le principe de lecture en série, qu’est-ce qui déclenche la lecture (si il faut mettre tout un système en place pour déclencher une lecture tout les secondes cela ressemble au daemon).
- On demande au pi d’enregistrer les changements dans la base de données et le pi va chercher les infos dans la base lorsqu’il a besoin de rafraichir la base. Il faut voir les besoins précis pour gérer une base de données depuis un pi.
Ces deux principes seront à tester.
## Connexion du Raspberry et de l’Arduino
1ère question quelle type de connexion ? Deux possibilités
- Connexion par l’intermédiaire du protocole I2C (sur les broches 2 et 3 du GPIO Raspberry et A4 et A5 de l’Arduino avec un lien entre les broches GND)
- Connexion par les prises USB (beaucoup plus simple, mais…???)
voir le site ici qui a fait un choix ici
Dans tous les cas, il est nécessaire d’installer l’IDE Arduino sur le raspberry pour pouvoir transférer un programme sur l’Arduino. Pour ce faire : <sudo apt-get install arduino>
### connexion par le protocole I2C
Pour faire cette connexion, j’ai suivi le tuto suivant : https://www.pihomeserver.fr/2013/08/13/raspberry-pi-home-server-arduino-lier-les-deux-via-bus-i2c/
https://github.com/tbrianjones/raspberry-pi-i2c-bus
pour les aspects programmation de l’Arduino :
https://www.carnetdumaker.net/articles/mesurer-une-temperature-avec-un-capteur-1-wire-ds18b20-et-une-carte-arduino-genuino/

- On prépare le croquis spécifique pour l’Arduino en définissant l’Arduino comme esclave. Le programme est assez simple et utilise la bibliothèque Wire qui est elle aussi assez simple.
- On active le protocole I2C sur le raspberry. Ici tout était déjà fait : le fichier Blacklist était vierge donc pas de ligne à commenter et le module i2c-dev était déjà installé.
- Si j’ai bien compris, on installe l’outil i2c-tools pour pouvoir lire le tableau avec les adresses.
- On branche les deux machines en faisant attention sur l’erreur dans le dessin (inversion des broches 3 et 4 – voir le texte d’introduction).
Jusque là pas de soucis. Si on suit le tuto, on devrait intaller python. Mais je suis partie sur une autre version qui utilise une bibliothèque PHP inittulé i2c_bus.php. Cette bibliothèque met en œuvre en fait l’utilisation des commandes shell i2cget et i2cset. J’ai beaucoup galéré pour déjà avoir un premier élément qui fonctionne : j’envoie une infos à l’Arduino et je vais chercher la réponse (le Raspberry étant le maître et l’Arduino l’esclave, c’est le Raspberry qui envoi les demandes).
Un premier élément de blocage est que la bibliothèque ne fonctionnait pas du fait des droits sur le fichier i2c-1. Donc <sudo chown 777 /dev/i2c-1> C’est pour l’instant la seule erreur qui me semblait bloquer le processus. (Asuivre). Attention cette erreur est à corriger à chaque fois que l’on arrete le raspberry. Une solution doit être trouvé.

Pour l’instant avec cette méthode il est possible de lire le capteur DS18B20 brancher sur l’Arduino et de l’afficher sur le site du rapsberryPi. Comment ?
- Le premier élément, se passe sur l’Arduino qui lit en permanence les infos du capteur (8 octets sont lus en permanence dont le 1er et le 2ème qui permet de calculer la température.
- C’est le RaspberryPi qui est le maître, il envoie donc une information à l’Arduino qui va l’entrainer à envoyer une infomation. Ici on envoie l’octet 0x02.
- Dès que l’Arduino reçoit ce chiffre, il va chercher le premier octet de la température et le renvoie au RaspberryPi.
- Le RaspberryPi par l’intermédiaire de la bibliothèque i2c-bus.php (un modifié pour le bon fonctionnement du test) reçoi le premier octet, l’enregistre et renvoie une nouvelle information. Ici 0xff.
- Dès que l’Arduino reçoit l’octet 0xff, il va chercher le deuxième octet de la température et le renvoi vers le raspberryPi.
- Le RaspberryPi reçoit ce 2ème octet, l’enregistre et fait une opération ((1er octet+255)+2ème octet) x 0,0625 qui donne la température.
Conclusion provisoire : cette méthode fonctionne assez bien. Le principe de lecture d’un seul octet à la fois n’est pas optimum (sur les infos des outils i2c-get il est pourtant possible de lire plusieurs octets en une fois mais je n’ai pas réussi à le mettre en œuvre.
L’idée est maintenant de travailler sur deux éléments :
1. Comment améliorer maintenant ce test avec plusieurs capteurs présents sur l’Arduino
2. Trouver une autre méthode de lecture qui n’utilise pas l’outil i2c-get mais travaille avec le fichier /dev/i2c-1. Ce deuxième point est abandonné pour l’instant, je n’ai rien trouvé qui permette de travailler avec ce fichier (les sites montrent que des exemples qui ne fonctionnent pas).

ATTENTION :Toujours sur le même site, on aborde un soucis de tension entre le Raspberry et l’Arduino qui pourrait entraîner des erreurs fatales pour le Raspberry (dans le cadre du protocole I2C)
### Connexion sur le Raspberry par USB
Comme indiqué ci-dessus, le site suivant intègre un script python dans une page web php : https://www.developpez.net/forums/d1611087/general-developpement/programmation-systeme/embarque/raspberry-pi/intensite-led-arduino-rpi-python-php/
### Connexion sur l’Arduino par le protocole I2C ou l’USB
J’ai l’impression que le principe est le même quelque soit le protocole à voir